|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 需求数量 |
| 1  | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：口腔科病房 6号楼19F品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)备注：质保期1年！ |  1   |
| 2 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：脊柱外科品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)备注：质保期1年！ |  1 |
| 3 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：胸外科品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)备注：质保期1年！ | 1 |
| 4 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：泌尿外科二病区品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 |
| 5 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：肝胆胰脾一病区品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM)病区汤 | 1 |
| 6 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：手外一品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 |