安全柜需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 产品数量 |
| 1 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：康复科  品牌：LABSAFE  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 |
| 2 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：核医学 （17号楼）  品牌：LABSAFE  型号：LY810120 容积：12加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：890\*590\*460(H\*W\*D/MM) | 1 |
| 3 | 全钢毒品柜 | 品名：全钢毒品柜  科室：核医学 （17号楼）  品牌：LABSAFE  型号：LD810120 容积：12加仑  颜色：灰色 层板：1块+2块PP托盘  规格：单门，手动，密码锁+机械锁 尺寸：890\*590\*460(H\*W\*D/MM) | 1 |