## 空调大3P
大3P空调询价单
序号 | 物品名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 含税专 票单价 | 小计 | 备注
1 | 美的大3P （220V） | KFR-72LW/N8MFA3 | 额定制冷量（W）7200(900~8600) 制冷功率（W）2350（390~3250） 额定制热量（W）9100(900~16760)+2500 制热功率（W）2800（390~33950）+2500 能效比GB21455-2019 3.46 能效等级 3级 室内机噪音dB(A)35-44-47(低-高-超高) 循环风量（M3/h） 1200 室内机尺寸（mm） 510*1780*315 室外机尺寸（mm） 890（940）*673*342 | 1台
注：整机要求保修6年，开具增值税专票价格包含专票、运费送货至指定位置、安装。安装如另需加材料根据美的品牌空调安装材料指导价格标准实际收费（需提供美的安装材料指导价格标准）费用另算。