安全柜需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 产品数量 |
| 1 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：神外二  品牌：LABSAFE 楚研  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 |
| 2 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：心血管外科  品牌：LABSAFE 楚研  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 |