## Sheet1
办公家具需求
序号 | 图 片 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 技术要求
1 |  | 办公桌 | 1600x800x760mm | 国景 | 组 | 3 | 2000 | 6000 | 1、面材：采用美国进口胡桃木实木木皮，厚度≥ 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，无虫眼、无夹皮、色差过渡自然，木纹清晰； 2、基材：采用浩林或大亚品牌E1级环保标准优等品环保 E1 级中密度纤维板，符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤ 0.05mg/m3； 3、封边：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L； 4、油漆工艺：采用大宝品牌环保油漆。正面采用“五底三面”，色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽。经“五底三面”磨退工艺处理，做成全封闭。不可见面：“两底一面”。挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%； 5、优质五金配件：采用冠辉三节无声滑轨，晟泰或冠辉铰链，嘉祥宝锁具。拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。启闭灵活，滑动自然，无杂音，无松动，滑轮采用尼龙抗耐磨、耐用牢固。
2 |  | 文件橱 | 1200x400x200mm 挂衣门一左一右 | 国景 | 组 | 2 | 2700 | 5400 | 1、面材：采用美国进口胡桃木实木木皮，厚度≥ 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，无虫眼、无夹皮、色差过渡自然，木纹清晰； 2、基材：采用浩林或大亚品牌E1级环保标准优等品环保 E1 级中密度纤维板，符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤ 0.05mg/m3； 3、封边：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L； 4、油漆工艺：采用大宝品牌环保油漆。正面采用“五底三面”，色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽。经“五底三面”磨退工艺处理，做成全封闭。不可见面：“两底一面”。挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%； 5、优质五金配件：采用冠辉三节无声滑轨，晟泰或冠辉铰链，嘉祥宝锁具。拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。启闭灵活，滑动自然，无杂音，无松动，滑轮采用尼龙抗耐磨、耐用牢固。
3 |  | 文件橱 | 800x400x200mm | 国景 | 组 | 2 | 1800 | 3600 | 1、面材：采用美国进口胡桃木实木木皮，厚度≥ 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，无虫眼、无夹皮、色差过渡自然，木纹清晰； 2、基材：采用浩林或大亚品牌E1级环保标准优等品环保 E1 级中密度纤维板，符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤ 0.05mg/m3； 3、封边：贴面相同的实木木材，甲醛释放量≤1.5mg/L； 4、油漆工艺：采用大宝品牌环保油漆。正面采用“五底三面”，色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽。经“五底三面”磨退工艺处理，做成全封闭。不可见面：“两底一面”。挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%； 5、优质五金配件：采用冠辉三节无声滑轨，晟泰或冠辉铰链，嘉祥宝锁具。拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。启闭灵活，滑动自然，无杂音，无松动，滑轮采用尼龙抗耐磨、耐用牢固。
合计 | [7 empty] | 15000
服务要求 | 1.报价含送货、安装等费用，送货时随附国景品牌厂家《营业执照》。 2.供应商需提供国景品牌厂家家具中有害物质限量认证证书、中国环境标志产品认证证书、中国环保产品认证证书（CQC认证证书）、产品合格证。 3.由供应商承诺提供3年质保的证明文件。 4.产品尺寸要求不得超过1%，否则需方可拒收。