## 配置方案表
空 调 配 置 方案表
序号 | 位置 | 面积 | 机位 | 型号 | 功率 | 制冷功率 | 制热功率 | 数量/台 | 单价 | 金额 | 备注
|  | M2 |  |  |  | KW | KW
1 | 食堂餐厅1 | 260 | 一拖一式5匹吸顶机 | KFR-120TW | 5匹 | 3.85 | 3.9+1.86 | 4 |  |  | 电源380伏
2 | 食堂餐厅2 | 350 | 一拖一式5匹吸顶机 | KFR-120TW | 5匹 | 3.85 | 3.9+1.86 | 6 |  |  | 电源380伏
3 | 食堂餐厅3 | 260 | 一拖一式5匹吸顶机 | KFR-120TW | 5匹 | 3.85 | 3.9+1.86 | 3 |  |  | 电源380伏
4 | 备餐间 | 52 | 一拖一式3匹吸顶机 | KFR-72TW | 3匹 | 2.34 | 2.34+1.2 | 2 |  |  | 电源380伏
5 | 民族餐厅备餐间 | 35 | 一拖一式3匹吸顶机 | KFR-72TW | 3匹 | 2.34 | 2.34+1.2 | 1 |  |  | 电源380伏
6 | 办公室 | 12 | 一拖一1.5匹变频挂壁机 | KFR-35GW | 1.5匹 | 0.98 | 1.35+1 | 1 |  |  | 电源220伏
设备合计：（大写） | [7 empty] | 17
材料费用明细
1 | 5匹吸顶机铜管（含铜管、保温、扎带、补加制冷剂、信号线、人工等） | [6 empty] | 195米 | 元/米
2 | 3匹吸顶机铜管（含铜管、保温、扎带、补加制冷剂、信号线、人工等） | [6 empty] | 20米 | 元/米
3 | PVC冷凝水管（含水管、弯头、三通、保温、人工等） | [6 empty] | 120米 | 元/米
辅材合计：（大写）
合计：（大写）

## 费用表
空 调 配 置 单
序号 | 机位 | 型号 | 功率 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一 | 一拖一式5匹吸顶机 | KFR-120TW/(12550S)NhCa-3 | 5匹 | 13 |  |  | 电源380伏
设备合计： |  |  |  | 13
5匹吸顶机材料费用明细
1 | 5匹吸顶机铜管（含铜管、保温、扎带、补加制冷剂、信号线、人工等） |  |  | 195米 | 元/米
2 | PVC冷凝水管（含水管、弯头、三通、保温、人工等） |  |  | 100米 | 元/米
辅材合计：（大写）
5匹吸顶机总计费用：
二 | 一拖一式3匹吸顶机 | KFR-72TW/(72550S)NhCa-3 | 3匹 | 3 |  |  | 电源380伏
设备合计： |  |  |  | 3
3匹吸顶机材料费用明细
1 | 3匹吸顶机铜管（含铜管、保温、扎带、补加制冷剂、信号线、人工等） |  |  | 20米 | 元/米
2 | PVC冷凝水管（含水管、弯头、三通、保温、人工等） |  |  | 20米 | 元/米
辅材合计：（大写）
3匹吸顶机总计费用：
三 | 一拖一式1.5匹变频挂机 | KFR-35GW/(35563)FNhAe-B3JY01 | 1.5匹 | 1 |  |  | 电源220伏，含辅材
合计：（大写）
备注（基本描述与服务要求）：☆
1、支持现场勘查，中标后七个工作日供货，安装调试进度根据现场装潢进度配合施工到位，不得因供货、空调安装进度影响整体项目进度，否则追究其中标单位责任； 2、考虑到项目施工安全性，中标单位必须能提供现场本单位安装人员空调安装上岗工作证、高空作业证、由中标单位为现场安装人员购买的人身意外险、工伤保险单证明，并由中标单位负责施工期间的相关作业安全问题。 3、空调所有室外机全部放置在楼顶，需自行勘查现场安装作业情况。费用包含空调安装所需铜管、PVC冷凝水管、打孔及其它安装所需所有材料费用。