易燃液体防火安全柜

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 产品数量 | 产品限价 | 产品总控制价 |
| 1 | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜  科室：小儿外科病区  品牌：LABSAFE  型号：LY810040 容积：4加仑  颜色：黄色 层板：1块  规格：单门，手动，安全锁+挂锁 尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | 易燃液体防火安全柜 | 科室：药学部  品牌：LABSAFE  型号：LY810880  容积：110加仑  颜色：黄色  层板：2块层板可调  材质：优质冷轧钢板  规格：双门，手动，安全锁+挂锁  尺寸：1650\*1500\*860（H\*W\*D/MM）  备注：质保期一年！ | 2 | 4800.00 | 9600.00 |
| 总控制价 | | | | | 10700.00 |