易燃液体防火安全柜

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 产品数量 | 产品限价 | 产品总控制价 |
| 1  | 易燃液体防火安全柜 | 品名：易燃液体防火安全柜科室：小儿外科病区品牌：LABSAFE 型号：LY810040容积：4加仑 颜色：黄色层板：1块 规格：单门，手动，安全锁+挂锁尺寸：560\*430\*430(H\*W\*D/MM) |  1   | 1100.00 |  1100.00 |
|  2 | 易燃液体防火安全柜 | 科室：药学部品牌：LABSAFE型号：LY810880容积：110加仑颜色：黄色层板：2块层板可调材质：优质冷轧钢板规格：双门，手动，安全锁+挂锁尺寸：1650\*1500\*860（H\*W\*D/MM）备注：质保期一年！ |  2 | 4800.00 | 9600.00 |
| 总控制价 | 10700.00 |