服务要求：

1. 中标方提供针对本项目的六年质保文件和检测报告。
2. 按招标文件按时供货，不接受缺货或者延期送货，供货时间10天。

3、中标价含学校原有4台3匹柜机拆除及安装调试所产生的全部费用，采购单位不再另行支付。

4、报价含空调铜管材料辅材费、人工费、汽吊费、支架费、开孔费（墙面油漆恢复）

5、报价前建议勘查现场，勘查时间2021年6月4日16点至17点