依米康恒温恒湿精密空调：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 依米康SCA171D+RCS24 | | |
| 制冷量和显冷量（kW） | 24℃dB  50％RH | 制冷量 | 17.0 |
| 显冷量 | 15.5 |
| 风机 | 标准风量（m3/h） | | 5000 |
| 风机台数 | | 1 |
| 压缩机 | 数量 | | 1 |
| 电加热 | 功率（kW） | | 6 |
| 机组尺寸 宽×深×高mm | | | 750\*750\*1980 |
| 净重（kg） | | | 223 |
| 电参数  (整机) | FLA（A） | | 29.5 |
| 空开 | | 63 |
| 输入电缆 | | VV 4\*6+1\*4mm2 |
| 出风口 | 下出风 | |  |
| 服务要求 | 由供应商承诺提供：1、中标方提供三年质保文件、产品合格检验报告及环保节能认证证书，7\*24小时响应服务。  2、中标价含旧设备拆除下楼及新设备上楼（三楼）安装调试所产生的全部费用，采购单位不再另行支付。  3、本项目时间要求较严，中标后一周内完成供货安装调试，达不到时间要求的请勿参与竞价。 | | |

