江景苑幼儿园饮水设备参考产品参数

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产品描述 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾迪卫 | EM-200G | 4台 | 1. 出水水嘴：2温，温水出水温度45℃±10℃，可调 2. 内胆容量： 8L 3. 供水量：温开水30L/H。 4. 电源：220v-380v/50HZ 5. 加热管功率：1.5KW 6.过滤系统：PP+UDF+PP+纳滤膜200G+T33+UV杀菌 7.500×420×905mm 8.隔夜排空、一键消毒 9.颜色要求：蓝色 |  |

服务要求：整机质保两年