| ET STANDARD 空气填充泵 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Charging rate: 充气速度 | 215L/min - 13 m³/h - 7,5 CFM 215升/分钟 |
|  | Filling time cylinder: 充瓶时间 | 6.8L 0-300bar/9.48min 12L 0-200bar/11min |
|  | Working pressure: 工作压力 | 225 Bar / 3200 Psi 330 Bar / 4700 Psi |
|  | Driven by: 驱动方式 | Three-phase electric motor 三相电动马达 |
|  | Power: 功率： | 4 Kw |
|  | Dimensions: 体积 | height 62,5cm, width 86cm, depth 50cm |
|  | Dry weight: 净重 | 99 Kg / 218 lbs |
|  | Noise pressure: 噪音 | 80,5 dB 80,5分贝 |
|  | Number of stages and cylinders: 压缩机气缸数 | 3 |
|  | Lubricating oil capacity: 润滑油加注量 | 1600 cc (1,6 L) / 0,42 US Gallon |
|  | Lubricant: 润滑油 | CE 750 |
|  | Oil/mosture separator: 油/水分离 | 2个油水分离器 |
|  | Filtration: 过滤器 | Filter cartridge activated carbon and molecular sieve 活性碳和分子筛过滤器 |
|  | Safety valve: 安全阀 | 2 interstage, 1 last stage 2个级间安全阀，1个末级安全阀 |
|  | Breathing air: 呼吸空气标准： | EN 12021 DIN3188 CGA E 欧盟 12021 德国DIN3188 美国CAG E |