|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **南通市中级人民法院空调设备需求清单** | | | | |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 美的中央空调主机MDV-450W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 美的中央空调风管内机MDV-D125T2/N1-C | 台 | 1 |  |
| 3 | 美的中央空调吸顶内机MDV-D125Q4/N1-D | 台 | 3 |  |
| 4 | 格力风管机FGR12/D1Na-N3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 格力中央空调主机GMV-H140WL/A | 台 | 1 |  |
| 6 | 格力中央空调内机GMV-NH63PL/A | 台 | 1 |  |
| 7 | 格力中央空调内机GMV-NH50PL/A | 台 | 1 |  |
| 8 | 冷媒管含保温 10\*16 | 米 | 12 |  |
| 9 | 冷媒管含保温 28\*16 | 米 | 2 |  |
| 10 | 分支管 | 只 | 4 |  |
| 11 | 200保温送风软管 | 米 | 200 |  |
| 12 | 风管机镀锌铁皮出风箱（含橡胶保温） | 套 | 4 |  |
| 13 | ABS 600\*600出风口 | 台 | 19 |  |
| 14 | ABS 600\*600出风口带滤网 | 台 | 4 |  |
| 15 | 制冷剂 R410 | 桶 | 15 |  |
| 16 | 信号线 | 米 | 200 |  |
| 17 | 氮气保压 | 项 | 1 |  |
| 18 | 砌砖浇筑混泥土外机设备平台 | 项 | 1 |  |
| 19 | 汽吊 30t 100米 | 台班 | 3 |  |
| 20 | 叉车 | 台班 | 2 |  |
| 21 | 无油铜管 | 米 | 300 |  |
| 22 | 电缆线 35 | 米 | 300 |  |
| 23 | 打孔 | 个 | 10 |  |
| 24 | 定制出风管 | 根 | 15 |  |
| 25 | 定制格栅出风口 | 个 | 16 |  |
| 26 | 辅材 | 个 | 37 |  |
| 27 | 吊顶改造 | 个 | 4 |  |
| 28 | 墙面改造 | 项 | 1 |  |
| 29 | 墙面开槽 | 项 | 1 |  |
| 30 | 单层百叶送风口（过滤网）400\*200 | 个 | 10 |  |
| 31 | 单层百叶排风口（过滤网）400\*200 | 个 | 10 |  |
| 32 | 墙体开洞 1000\*400 | 个 | 10 |  |
| 33 | 300\*100桥架 | 米 | 25 |  |
| 35 | 100\*100桥架 | 米 | 10 |  |
| 36 | 减震吊座 | 个 | 20 |  |
| 37 | 检修口480\*480 | 个 | 6 |  |
| 38 | 空调设备平台基础 | 个 | 2 |  |
| 39 | 配电箱 1.8米 含施耐德元器件（包含成套） | 台 | 2 |  |
| 40 | **合计** |  | 1255 |  |