型号：

格力1.5P挂壁空调KFR-35GW/(35591)NBa，27套；

格力3P吸顶空调KFR-72TW/(72550)NhCa,6套；

格力5P吸顶空调KFR-120TW/(12550S)NhCa,1套；

产品描述：

格力1.5P挂壁空调KFR-35GW/(35591)NBa，27套；

格力3P吸顶空调KFR-72TW/(72550)NhCa,6套；

格力5P吸顶空调KFR-120TW/(12550S)NhCa,1套；

材料：1、1.5P挂机每台需加长3米铜管；2、吸顶空调铜管前期已预埋部分现需再增加40米铜管；3、定制大立体支架34副（需现场烧制）。

前期装修及施工单位已完工内容清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移机3P柜机 | 2套 |
| 2 | 移机5P吸顶机 | 3套 |
| 3 | 移机1.5P挂机 | 6套 |
| 4 | 移机5P柜机 | 5套 |
| 5 | 移机3P挂机 | 1套 |
| 6 | 移机增加1.5P铜管 | 25米 |
| 7 | 移机增加5P铜管 | 31米 |
| 8 | 开孔 | 14只 |
| 9 | 拆机1.5P | 6套 |
| 10 | 拆机5P吸顶机 | 1套 |
| 11 | 装2P | 3套 |
| 12 | 装5P柜机 | 1套 |
| 13 | 定制立体大支架 | 12副 |
| 14 | 预埋吸顶机铜管 | 80米 |
| 15 | 预埋吸顶机水管 | 40米 |

服务要求：

- 所有设备整机六年免费质保；

- 因现场装潢需求前期装修及施工单位完成预埋、移机等服务，详见已完工内容清单，该部分共计人民币大写：叁万叁仟元整（小写：33000.00元）由本次中标单位进场施工前直接一次性支付于前期施工单位，请各潜在投标人谨慎报价，报价后使用方不支付任何费用。

- 付款方式：询价结束后5个工作日内签订合同开具发票同时所有货物到达现场付合同总额的10%，余款待安装结束总体验收结束且合格后一个月内结清（无息）。

- 供应商不得有任何理由更换机型。

- 签订合同时需提供供应商的售后安装资质证书。

- 本项目为全包项目，中标单位按使用方要求施工，报价因包含设备价、安装材料费、定制支架费、上卸吊车费、支付前期施工单位材料人工费、税费、运费等所有费用。成交后中标单位不得以任何理由问使用方索要其他费用，如需勘察现场请与本项目联系人联系。