## Sheet1
门禁改造设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 图片 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 读卡器 | 捷顺 | JSMJY08A |  | 工作电压：DC12V 认证方式：IC/CPU卡、捷顺通卡、MF1-A卡 响应时间：CPU卡不加密模式＜0.3s CPU卡加密模式＜0.5s 捷顺通卡＜0.3s 读卡距离：MF1-A卡：5㎝-8㎝ CPU卡：3㎝-5㎝ 安装高度：1.4米 通讯方式：TCP/IP 用户容量：10万条 最大记录：10万条 记录处理方式：记录满自动循环覆盖 数据保存时间：10年 开门方式：刷卡、按钮开门、APP开门 | 台 | 1 |  | 0
2 | 人行通道门 | 捷顺 |  |  | 加厚原料，稳固可靠 200度高温烤漆、防腐防锈 配套电机，刷卡自动开门，人员出行方便 | 个 | 1
3 | 出门按钮 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 0
4 | 读卡立柱 | 捷顺 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0
5 | 红外感应器雷达 | 捷顺 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0
6 | 可视对讲 | 萤石云 | DP1 |  | 1、1080P高清镜头，画面清晰呈现 2、170°大广角，全景开阔视野 3、人体感应告警，24小时门前首位 4、5英寸触控大屏，来访一目了然 5、大容量锂电池，一次充电90天续航 | 套 | 1 |  | 0
7 | 发卡器（选配） | 捷顺 | JSPJ1614 |  | 卡片类型：IC卡、CPU卡、捷顺通卡 工作电压：9V 通讯方式：RS485 | 个 | 1 |  | 0
8 | 管理软件（选配） | 捷顺 | G3 |  | 固定用户管理：系统支持对人员进行添加、删除、查询、修改、批量导入、用户注销、权限管理 系统配置：系统支持各设备的规则及参数配置 设备管理：系统支持设备的增加、删除、修改、状态查看等设备管理功能 用户管理：系统支持分级分权管理，如超级管理员、管理员、普通账号用户。 | 套 | 1
9 | 管理电脑（选配） | 联想 |  |  | 甲供 | 台 | 1 | 0 | 0
10 | IC卡 |  |  |  | IC卡 | 张 | 1 |  | 0
11 | 辅材 |  |  |  | 交换机、管材、线材、水泥、沙子、扎带、绝缘胶带、钻头、切割片、水晶头等耗材 | 项 | 1 |  | 0
12 | 服务费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  | 0
13 |  |  |  | 合计
服务要求：中标后提供“捷顺”授权的保修证明，产品检测报告及合格证，中标后二日内供货安装并与本队平台及数据库无缝对接