型号：美的MAV018T1N2S风冷机房空调室内机机组，3套；美的MA0212N风冷机房空调室外机组，3套；美的机房空调加湿器组件ROHS MAV008.D.3,3套；美的新风XFHQ-3DZ-B,3套；仟井除湿机TH-65CSH，3套；格力FGR12/D1Na-N3，1套；格力FGR7.2/C2Nh-N3，1套；格力FGR5/C2Nh-N3，1套。

产品描述：美的MAV018T1N2S风冷机房空调室内机机组，3套；美的MA0212N风冷机房空调室外机组，3套；美的加湿器组件ROHS MAV008.D.3,3套；美的新风XFHQ-3DZ-B,3套；仟井TH-65CSH，3套；格力FGR12/D1Na-N3，1套；格力FGR7.2/C2Nh-N3，1套；格力FGR5/C2Nh-N3，1套。所有设备需按照使用方要求安装到位，需用到立体支架等。

服务要求：1、所有设备整机三年质保；2、因现场装潢需求整体项目需在2020年12月29日前完工；3、现场环境较为复杂报价前供货商需查勘现场与使用方联系人联系，报价包含设备费、外机定制立体支架费、材料费、人工费、运费、税费、前期设计费等费用，成交后使用方不再支付任何费用；4、供应商不得有任何理由更换机型。5、供货前由供应商提供三年质保证明及供应商的售后安装资质证书。