预算金额：4000元

期望收货时间：默认

数量：2台

送货地址：江苏南通市崇川区江苏南通市崇川区工农路1号崇川法院

产品品牌：友川。

商品分类：其他空调设备

规格型号：友川- YC-98E

商品详情：

|  |  |
| --- | --- |
| 最 大 除湿量 | 58升/天（在30℃/80%环境下） |
| 适 用 范 围 | 3~60平方米/层高2.8米 |
| 电 源 | 220V~50HZ |
| 输 入 电 流 | 3.5 A |
| 输 入 功 率 | 680 w |
| 除 霜 方 式 | 环境低于18度时自动化霜 |
| 循 环 风 量 | 800立方米/小时 |
| 排 水 方 式 | 8升水箱储水 或 软管外接排水  使用水箱时，水满自动停机 |
| 使用环境温度 | 5-38 ℃ |
| 压缩机 品 牌 | 博阳压缩机 |
| 压 缩 机保护 | 三分钟延时启动 |
| 尺 寸 | （460×360×610）mm |
| 重 量 | 28 kg |
| 内 包 装 | 塑料薄膜、泡沫 |
| 外 包 装 | 纸箱包装 |

服务要求：在规定时间内交货